ЛЕКЦИЯ 8

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Разновидности АСУТП и требования к созданию АСУТП

АСУТП является составной частью АСУП и составляет нижний уровень АСУП. Различают два вида производственных (технологических) процессов:

- Непрерывный производственный (технологический) процесс (химические, нефте и газообрабатывающие производства, металлургические процессы и др.);

- Дискретные  производства (машиностроение, приборостроение, производство вычислительной техники для автоматизации и др.).

В связи с этим для автоматизации непрерывного производства создаются АСУТП(газа, нефти, химии, добычи угля, гальваники и др.), а для дискретных производств создаются гибкие автоматизированные производства(ГАП) и гибкие производственные системы(Г.П.С.).

В АСУТП нижнем уровнем являются локальные автоматизированные системы, которые называются САУ. В АСУТП на нижнем уровне работают следующие автоматические системы:

1. Системы стабилизации и программного управления, которые имеют неизменную характеристику и алгоритм управления;

2. Адаптивные системы – характеристики неизвестны, трудноопределимы, действующие возмущения изменяются существенно и непредвидимым образом(целевая функция);

3. Самонастраивающиеся (экстремальные) автоматические системы – целенаправленно изменяются только параметры управляющего устройства без изменения структуры системы;

4. Самоорганизующиеся (системы с переменной структурой) – изменяются параметры и структура системы;

5. Самообучающиеся системы – изменяются параметры, структура и алгоритм управления.

Указанные автоматические системы являются нижним уровнем АСУТП и рассматриваются в курсе ТАУ. АСУТП представляет собой человеко-машинную систему. Существенным классификационным признаком технологического процесса, как объекта автоматизации управления, является число контролируемых и управляемых параметров в соответствии со степень сложности производственного процесса. Основные разновидности технологических и производственного процесса. Основные разновидности технологических и производственных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и контролируемых параметров приведении в таблице 1.

Таблица 1 Классификация АСУТП, объектов и процессов компьютеризации:

| № класса АСУТП и его основные характеристики | Наименование производственных процессов | Типичные объекты управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Автоматизированные системы программного управления | 1. Производственные процессы с малым числом параметров контроля и управления(до 20) | 1. Бункерные питатели; весовые дозаторы; деревоперерабатывающие, текстильные станки; |
| 2.Автоматизированные информационные системы управления | 2. Производственные процессы; установки и агрегаты с числом контролируемых и управляемых параметров до 50 | 2. Технологические котельные; комиресорные станции; системы пароснабжения промышленных предприятий; группы технологических машин и аппаратов непрерывного действия. |
| 3. Автоматизированные системы оптимального управления в режиме советчика | 3. Технологические установки и агрегаты; производственные процессы контролируемых, регулируемых и оптимизируемых параметров до 100 | 3. Химические реакторы; установки первичной обработки нефти; побочные линии в отраслях промышленности. |
| 4. Автоматизированные системы оптимального управления с замкнутым контуром и вводом оптимальных решений | 4. Производственные процессы, технологические агрегаты большой мощности и сложности с числом контролируемых и управляемых параметров до 1000 | 4. Энергоблоки; производство резиновых изделий; цехи производства серной кислоты, искусственного волокна; прядильные и ткацкие цехи текстильного производства. |
| 5. Автоматизированные системы с использованием мощных вычислительных систем(системы прямого цифрового управления) | 5. Производственные процессы с одно и двух ступенчатой структурой управления, с числом управляемых и контролируемых параметров свыше 1000 | 5. Серно-кислотные цехи; производство древесных пластиков и плит; прядильно-ткацкие и трикотажные производства. |

Данные таблицы 1 могут служить основой для принципиальных решений по комплексному автоматизированному управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Создание эффективных АСУТП возможно при выполнении следующих основных требований(использовать можно в Т3):

- технологических параметров производственного процесса (возможность прямых или косвенных изменений всех параметров, характеризующих состояние процесса).

- Потенциальная управляемость производственного процесса (возможность компенсировать возмущение быстрее, чем успеют изменится эти возмущения).

- Наличие необходимой степени изученности производственного процесса, как объекта управления.

- Прогрессивность производственного процесса и используемого технологического оборудования.

- Возможность получения существенного технико-экономического, социального или другого эффекта.

- Реальность практического использования потенциально достигнутого эффекта (потребность, рынок).

- Реальность технического обеспечения разрабатываемой АСУТП.

- Наличие необходимых организационных (экономических) предпосылок для создания АСУТП.

При создании АСУТП необходимо учитывать информационные и управляющие функции системы.

Характерными примерами информационных функций АСУТП являются:

- Контроль за основными параметрами, т.е. непрерывная проверка соответствия параметров процесса допустимым значениям и немедленное информирование персонала (диспетчера) при возникновении несоответствий.

- Изменение или регистрация по вызову оператора-диспетчера технологических параметров процесса, которые его интересуют в ходе управления 	ом.

- Информирование оператора (по его запросу) о производственной ситуации на том или ином участке объекта управления в данный момент времени.

- Фиксация времени отклонения некоторых параметров процесса за допустимые пределы.

- Вычисление по вызову оператора некоторых комплексных показателей не подлежащих непосредственному изменению и характеризующих качество продукции или другие важные показатели технологического процесса.

- Вычисление достигнутых технико-экономических показателей работы технологического объекта.

- Периодическая регистрация измеряемых параметров и вычисляемых параметров.

- Обнаружение и сигнализация наступления опасных (предаварийных, аварийных) ситуаций.

Выполняя эти основные информационные функции АСУТП своевременно обеспечивает своего оператора (диспетчера) или вышестоящую систему сведениями о состоянии и любых отклонений от нормального протекания технологического процесса.

Управляющие функции АСУТП включают в себя действия по выработке и реализации управляющих воздействий на объект управления. Под выработкой управляющих воздействий понимается определении на основании полученной информации рациональных воздействий на объект. Под реализацией – действие, обеспечивающих осуществление принятых после выработке решений и внесение управляющих воздействий на исполняющие механизмы.

К основным управляющим функциям АСУТП относятся:

1. Стабилизация переменных параметров технологического процесса до некоторых постоянных значений, определяемых регламентом работы производства.

2. Программное изменение режимов технологического процесса по заранее заданным законам.

3. Защита оборудования от аварий.

4. Формирование и реализация управляющих воздействий, обеспечивающих достижение или соблюдения режима оптимального по технологическому или техническому критерию.

5. Распределение (оптимизация) материальных потоков и нагрузок между технологическими агрегатами.

6. Управление пусками и остановками  агрегатов и машин.

Перечень всех функций выполняемых конкретной АСУТП, т.е. ее функциональный состав характеризует потребительские возможности данной системы. Перечисленные информационные функции и управляющие функции АСУТП можно использовать при разработке технического задания на создание АСУТП.

Состав и строение любой конкретной АСУТП выбираются так, чтобы система соответствовала общим техническим требованиям, установленным в ГОСТ и, в частности, требованиям содержащимся в Т3 на ее создание.

АСУТП должна отвечать следующим требованиям:

- Управлять технологическим объектом в соответствии с принятым критерием функционирования (в сложных АСУТП устанавливается несколько критериев).

- Выполнять все возложенные на нее функции в соответствии с назначением и целью управления.

- Обладать требуемыми показателями и характеристиками точности, надежности и быстродействия.

- Отвечать эргономическим требованиям, предьявленым к способам и форме представления информации оператору, размещения технических средств т т.д.

- Быть приспособленной к взаимно-связанному функционированию с системами управления, т.е. обладать свойствами технической, информационной и программной совместимости.

- Допускать возможность дальнейшей модернизации и развития системы.

Эти требования можно использовать при разработке Т3 АСУТП.

Основные компоненты АСУТП.

Принято считать, что в состав любой АСУТП входят следующие основные компоненты:

- Оперативный персонал.

- Информационное обеспечение.

- Программное и математическое обеспечение.

- Техническое обеспечение.

- Организационное обеспечение.

Упрощенная схема взаимодействия компонентов АСУТП показана на рис.14

Организационное обеспечение

Входная информация

Оперативный персонал

Информационное обеспечение

Выходная информация

Техническое обеспечение

Программное обеспечение

Рис.14 Схема взаимодействия компонентов АСУТП

Процесс функционирования АСУТП как и любой другой системы управления, является процессом целенаправленного преобразования входной информации в выходную. В АСУТП это преобразование выполняется совместно двумя компонентами: оперативным персоналом и техническим обеспечением или КТС. Эти два компонента собирают входную информацию о состоянии объекта и других внешних источников, обрабатывает и анализирует информацию, формируя соответствующее управляющее воздействие на объект и посылают другие сигнал, несущие выходную информацию, как своеобразную продукцию системы. Поэтому оперативный персонал и технические средства считаются главными компонентами АСУТП, полностью определяющее ее человеко-машинный характер.

Чтобы люди, могли функционировать правильно в соответствии с принятыми критериями, необходимо обеспечить их соответствующими правилами и инструкциями. Для оперативного персонала эту функцию выполняют документы организационного обеспечения АСУТП. Для основной части КТС – (Управляющей ЭВМ) – программное обеспечение. Остальные части КТС реализуются аппаратным способом, т.е. самой конструкцией АСУТП. Между указанными компонентами АСУТП существует интенсивное взаимодействие: организационное и программное обеспечение определяют поведение персонала и управляющей ЭВМ. В сою очередь оперативный персонал активно взаимодействует с техническим обеспечением и при необходимости корректирует программное обеспечение. Все взаимодействия внутри системы, а также ее взаимодействие с внешней средой носят, в основном, информационный характер, так как сводятся к передаче информации в виде различных сигналов, данных, сообщений, текстов и т.д. Такой информационный обмен требует наличия определенных согласований в виде принятых форм и количественных значений. Совокупность этих соглашений, т.е. количество принятых форм, массивов данных документов, перечней и шкал используемых сигналов, кодов и правил их расшифровки образуют еще один компонент АСУТП, называемый информационным обеспечением. Важная роль этого компонента состоит в том, что с его помощью осуществляются все процессы обмена информацией, как внутри АСУТП, так и с внешней средой.

Оперативный персонал состоящий из технологов-операторов(диспетчеров), осуществляющих контроль и управление объектом и эксплуатационного персонала, обеспечивающих правильность функционирования всех технических и программных средств системы. Эксплуатационный персонал своевременно выполняет все работы по обслуживанию и оперативного восстановлению данной системы внутри смены (ремонтный персонал в состав оперативного включать не принято). Состав оперативного персонала конкретной АСУТП и установленные взаимоотношения между его работниками определяют организационную структуру системы. Элементами такой структуры являются отдельные должностные лица, производственные или административные работники, осуществляющие в той или иной мере управление ланным технологическим объектом (мастера, старшие мастера, начальник цеха и т.д.).

Функции организационного обеспечения сводятся к следующему:

- Организационное обеспечение должно содержать совокупность правил и предписаний, регламентирующие взаимодействие оперативного персонала с КТС и между собой во время работы.

- В документациях организационного обеспечения должны быть приведены все необходимые сведения о порядке эксплуатации системы, в том числе о мерах по поддержанию ее точности и надежности.

- Инструкции по эксплуатации АСУТП должны содержать указания о действиях оперативного персонала в нормальных, предварительных и аварийных ситуациях.

Техническое обеспечение АСУТП

При выборе КТС необходимо учитывать, что АСУТП является сложной человеко-машинной системой и экономический эффект от применения технических средств достигается не за счет сокращения управленческого персонала, а непосредственно в производстве. Поэтому затраты на совершенствование техники управления должны соизмерятся с экономическими результатами в производстве.

КТС АСУТП включает шесть функциональных групп:

- Устройства получения информации о состоянии технологического объекта (датчики, первичные преобразователи, измерительные элементы).

- Устройства преобразования информации для передачи по каналам связи (электро-пневмопреобразователи, электрические преобразователи, кодирующие и декодирующие устройства, каналы связи).

- Устройства преобразования, обработки, хранения информации и выработки управляющих команд. Перечисленные устройства образуют центральную техническую часть системы, в состав которой входят: анализаторы, регистрирующие приборы, обрабатывающие информационные блоки, вторичные приборы, блоки  памяти, управляющие вычислительные машины(УВМ), регуляторы(пропорциональные, пропорционально-интегральные, пропорционально-интегрально-дифференциальные), устройства ввода-вывода информации, функциональные преобразователи, программные задатчики, программируемые контроллеры, типовые микропрограммируемые установки и т.д.

- Устройства преобразования и передачи по каналам связи команд управления управляющей информации (электро-пневмопреобразователи, электро-гидропреобразователи, электропреобразователи, кодирующие и декодирующие устройства, каналы связи).

- Устройства исполнения командной информации: усилители мощности исполнительные органы.

- Регулирующие органы для твердых и сыпучих сред, для потоков электроэнергии, для потоков сжатого воздуха и гидроэнергии.

Взаимная связь Взаимная связь указанных функциональных групп указана на рис.15

Устройства получения информации(датчики, преобразователи)

Технологический обьект управления(ТОУ)

Исполнительные механизмы и регулирующие органы

Устройства преобразования и передачи по каналам связи управляющей информации

Устройства переработки, хранения и выработки управляющей информации(УВМ)

Устройства приема, преобразования и передачи по каналам связи

Каналы связи

Рис.15 КТС АСУТП

Первая группа КТС АСУТП

Функциональные и эксплуатационные возможности устройств получения информации о состоянии управляемых объектов играют ключевую роль в разработке информационной функциональной и алгоритмической(модель управления) структуры АСУТП, так как с помощью этих устройств получается все необходимая информация передаваемая, преобразуемая и используемая остальными устройствами АСУТП. Количество датчиков, их конструктивные особенности зависят от величины объектов управления, количества управляемых параметров и характера протекания технологического процесса (динамика изменения параметров процесса). Количество информации, собираемой датчиками зависит от частоты опроса датчиков (динамика протекания технологического процесса: чем выше скорость изменения величины параметра, тем чаще необходимо опрашивать датчики и наоборот), а также длины сообщения (тип датчика). Частота опроса датчиков определяется по теореме Котельникова. Для случайных процессов – с помощью корреляционной функции.

Вторая группа КТС АСУТП

Функциональное назначение средств приема, передачи информации по каналам связи в АСУТП состоит в приеме унифицированных сигналов от измерительных преобразователей, кодировании (декодировании) этих сигналов для передачи их по каналам связи, а также преобразования в форму, удобную для обработки в устройствах центральной части (УВМ). Технически эти функции реализуются устройствами телеизмерения, телемеханики, телесигнализации, телеуправления системами передачи данных, устройствами связи с объектом, устройствами согласования. Состав средств связи, преобразования и передачи информации по каналам связи зависит от типологии технологического объекта управления. В зависимости от того является ли ТОУ территориально разнесенным или сосредоточенным используются различные составы средств связи, преобразования и передачи информации по калам связи.

Из структуры связи видно, что устройство связи с объектом (УСО)  включают: устройства передачи сигналов от датчиков АСУТП, коммутаторы аналоговых и цифровых сигналов (АЦП, ЦАП). Обмен информацией между отдельными устройствами УВМ осуществляется через интерфейсы. Интерфейсы системы связи рассчитаны на выполнение по командам обмена данными между устройствами в цифровой форме и содержат для этого необходимые каналы связи. Под интерфейсом понимается совокупность унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации алгоритма взаимодействия различных функциональных устройств в автоматизированной системе обработки

Третья группа КТС АСУТП

Эта группа называется центральной частью системы и включает: микропроцессоры, микро-ЭВМ и УВМ. Выбор указанных вычислительных устройств зависит от масштабов объектов управления.

В существующих системах автоматизации производственных процессов еще комплекс агрегатируемых средств вычислительной техники (АСВТ), которые включают в себя набор процессоров различной производительности, системные периферийные устройства, широкий набор устройств связи с объектом и систему программного обеспечения.

Четвертая группа КТС АСУТП

Эта группа представлена на рис.16, правой частью и включает устройства преобразования и передачи по каналам связи команд управления к исполнительным механизмам и регулирующим органам на объекте управления.

Пятая и шестая группы КТС АСУТП

В них входят устройства исполнения командной информации и регулирующие органы.

Исполнительные устройства (ИМ) предназначены для воздействия на объект управления в соответствии с сигналом командной информации, подаваемый на его вход от управляющего устройства. Выходным параметром ИУ являются расход вещества или энергии.

ИУ соcтоит из двух основных функциональных блоков:

- Регулирующего органа (РО), непосредственно воздействующего на процесс изменения количества подаваемого вещества или энергии.

- Исполнительного механизма (ИМ), предназначенного для управления регулирующим органом в соответствием с командной информацией, полученной от управляющего устройства.

Правильность выбора в соответствии рабочей характеристики ИУ, поставленным перед системой автоматизации требованиям, особенно существенны, поскольку ИУ являются конечным устройством воздействия системы управления на регулируемый технологический процесс.

К основным параметрам, характеризующим ИУ относятся:

1.Вид вспомогательной энергии за счет которой создаются перестановочные усилия(энергия питания).

2. Вид энергии – носителя командного сигнала.

3. Величины условной пропускной способности.

4. Пропускная (расходная) характеристика.

5. Рабочее давление и перепад давления на исполнительном устрйстве.

6. Физико-химические свойства среды, для которой предназначено устройство.

Разработаны и выпускаются ИМ всех ветвей – пневматические, гидравлические, электрические и без использования вспомогательной энергии. Для обеспечения совместимости ИУ с управляющими устройствами, принадлежащими к различным ветвям применяются преобразователи унифицированных сигналов. Наиболее распространены электрические ИМ. Гидравлические ИМ применяются, в основном, в тех случаях, когда необходимо сделать значительные перестановочные усилия при ограниченных размерах ИМ. Пневматические ИМ просты, надежны и удобны в эксплуатации, поэтому широко применяются в пожарных и взрывоопасных производствах различных отраслей промышленности.

Программное обеспечение АСУТП

Программное обеспечение включает начальную ситуацию – математическое обеспечение (МО), которое является идеологическим содержанием  АСУТП. В математическое обеспечение включаются математические методы, математические модели и алгоритмы, позволяющие провести математическую формализацию функций АСУТП. Математическая модель объекта может уточнятся во время эксплуатации о фактическом состоянии объекта. Алгоритм управления представляет собой определенную последовательность элементарных операций и логических операций, доступных ПК и позволяющих обрабатывать операцию о технологическом процессе и вычислять  различную выходную информацию, в том числе, и управляющие воздействия для регулирования и управления технологическим процессом. В последнем случае вычисления производится в темпе с технологическим. В последнем случае вычисления производятся в темпе с технологическим процессом или даже опережающем темпе – системы реального времени. Программное обеспечение разрабатывается при проектировании АСУТП на базе математического. Программное обеспечение обеспечивает разработку и эксплуатацию программ на ПК. Программы, как последовательность действий над данными и исходные данные записываются в память ПК. Устройства исполнения программ последовательно выдает и выполняет команды программ по вводу данных с различных устройств ввода, преобразование и вывода данных на разнообразные устройства вывода.

Программное обеспечение имеет в своем составе управляющие программы:

- Часть операционной системы(ОС).

- программы управления данными, т.е. системы управления базой данных (СУБД).

- Программы связи оператора-технолога с объектом управления и др.

Многообразие программ делится: на общее программное обеспечение (ОПО) и специальное программное обеспечение (СПО). ОПО поставляется в комплекте с ПК и включает в себя: программу-диспетчер; программу управления отдельными устройствами; служебные программы; стандартные программы; трансляторы с алгоритмических языков в машинные; тесты для проверки технических устройств и другие программы.

Специальное программное обеспечение разрабатывается для конкретной системы и должно обеспечивать выполнение всех функций АСУТП, а также допускать наращивание производства с учетом развития системы. Программы СПО разрабатываются программистами  для конкретной системы. Программное обеспечение иногда называют термином «мягкий товар». Относительная стоимость ПО непрерывно растет и в настоящее время превышает стоимость КТС АСУТП («твердый товар»).

Стадии и этапы работ при создании АСУТП

Этот материал используется при создании содержания дипломного проекта. Аналогичные ситуации и этапы используются при создании АСУП, САПР, ГАП и других систем.

Стадии создания:

- Техническое задание (ТЗ).

- Технический проект (ТП).

- Рабочий проект (РП).

- Внедрение.

- Анализ функционирования созданной системы.

ТЗ включает следующие этапы работы:

  - Предварительное обследование автоматизируемого технологического процесса (сбор исходных материалов на технологической практике – 1-я практика).

  - Предпроектные научно-исследовательские работы, анализ работы объекта(изучаются студентами на практиках).

  - Эскизная разработка АСУТП (в курсовой работе сделать рисунки: объект автоматизации, функциональная и обеспечивающая части системы, информационное, программное, техническое обеспечение).

  - Разработка ТЗ на создание АСУТП (курсовая работа, дипломный проект)

2.Технический проект включает этапы работы

2.1  Систематический анализ АСУТП.

2.2  Аппаратно-технический синтез АСУТП.

2.3  Составление ТЗ на разработку в смежных частях технологического процесса объекта автоматизации.

2.4  Составление ТЗ на разработку новых средств автоматизации.

2.5  Разработка ТЗ на оперативно-диспетчерское оборудование, которое не выпускается серийно.

2.6  Разработка сметы на создание АСУТП.

2.7  Составление заявочных ведомостей на оборудование и материалы.

2.8  Расчет ожидаемой технико-экономической эффективности АСУТП.

2.9  Составление патентного формуляра АСУТП.

2.10 Сравнительный анализ разрабатываемой АСУТП и ее известных аналогов.

2.11 Подготовка ТЗ на разработку специального математического и информационного обеспечения АСУТП.

2.12 Разработка специального математического и информационного обеспечения АСУТП.

3.Рабочий проект включает этапы:

3.1  Разработка рабочей документации на системы локальной автоматизации.

3.2  Составление заказанных спецификаций ну УВМ, оргтехнику, а так же на:

А)  приборы и средства автоматизации;

Б)  электроаппаратуру;

В)  трубопроводную аппаратуру;

Г)  щиты и пульта;

Д)  основные монтажные материалы;

Е)  оборудование не выпускаемое серийно;

Ж)  кабели, провода;

3.3  Корректировка ТЗ на разработку смежных частей проектов(в случае необходимости).

3.4  разработка рабочей документации на информационно-управляющий комплекс АСУТП.

3.5  Подготовка инструкций по эксплуатации, технического описания и регламента работы АСУТП (с том числе по действиям персонала предаварийных и аварийных ситуациях).

3.6  Разработка рабочей документации на программное и информационное обеспечение.

4.Внедрение включает этапы:

4.1  Подготовка объектов к внедрению АСУТП.

4.2  Наладка АСУТП.

4.3  Опытная эксплуатация АСУТП.

4.4  Приемно-сдаточные испытания АСУТП.

4.5 Сдача АСУТП государственной (межведомственной, внутриведомственной) комиссии.

5.Анализ функционирования системы включает:

5.1  Подготовительные работы.

5.2  Эксперементально-статические исследования АСУТП.

5.3  Анализ полученных результатов работы АСУТП.

5.4  Разработка рекомендаций и заключительных материалов обследования.