ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»

1. Кола постійного струму

  - Джерела та приймачі електричної енергії. Струм, напруга, потужність в електричному колі. Принципові та заступні схеми.

  - Енергетичні співвідношення в електричних колах. Закони Ома та Кірхгофа. Аналіз електричних кіл постійного струму методом еквівалентних перетворень.

  - Аналіз електричних кіл постійного струму з декількома джерелами живлення. Метод безпосереднього застосування законів Кірхгофа. Метод контурних струмів.

2. Кола синусоїдного струму

2.1	Параметри синусоїдних напруг та струмів. Представлення синусоїдних величин тригонометричними функціями, векторами, комплексними числами.

2.2	Закон Ома в електричних колах змінного струму з елементами резистивного, індуктивного та ємнісного елементів. Електричні кола з послідовним з'єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів.

2.3	Електричне коло з паралельним з'єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів.

2.4	Аналіз електричних кіл змінного струму комплексним методом. Коефіцієнт потужності у колах змінного струму.

3. Трифазні електричні кола

3.1	Причини розповсюдження трифазних електричних систем, їх роль у сучасній енергетиці. Принцип отримання трифазної системи електрорухомих сил. Трифазний генератор.

3.2	Способи з’єднання фаз трифазного джерела живлення.

3.3.	Фазні і лінійні напруги.

3.4	Способи включення навантаження до трифазного джерела живлення.

3.5	З’єднання елементів трифазного електричного кола за схемами трьохпроменевої зірки та трикутником. Зв’язок між фазним і лінійними напругами. Симетричне навантаження. Несиметричне  навантаження трифазного кола. Аварійні режими роботи.

3.6	Потужність трифазного електричного кола. Коефіцієнт потужності симетричного навантаження та способи його покращення.

4. Трансформатори

4.1	Призначення, принцип дії, будова, класифікація трансформаторів. Рівняння електричної рівноваги. Принцип саморегулювання. Рівняння намагнічуючих сил і струмів. Векторна діаграма.

4.2	Приведений трансформатор. Заступна схема трансформатора та її параметри.

4.3	Досліди холостого ходу та короткого замикання. Коефіцієнт корисної дії трансформатору.

4.4	Зміна напруги на вторинній котушці трансформатору та його зовнішня характеристика.

4.5	Спеціальні трансформатори – автотрансформатори, вимірювальні, зварювальні.

4.6	Трифазні трансформатори, їх будова. Схеми і групи з’єднань обмоток.

4.7	Умови включення трансформаторів на паралельну роботу.

5. Асинхронні машини

5.1	Принцип дії асинхронного двигуна.

5.2	Отримання обертового магнітного поля і його кутова швидкість.

5.3	Ковзання. Частота, електрорухома сила і струм ротора.

5.4	Енергетична діаграма та коефіцієнт корисної дії асинхронного двигуна.

5.5	Електромагнітний обертальний момент і режими роботи двигуна.

5.6	Механічна характеристика асинхронного двигуна і її особливості. Критичне значення моменту.

5.7	Спрощена формула Клоса і її застосування при розрахунку робочої ділянки механічної характеристики.

5.8	Пуск асинхронного двигуна та способи його гальмування.

5.9	Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна.

6. Машини постійного струму

6.1	Принцип дії електричної машини постійного струму. Основні рівняння генератора. Електрорухома сила і електромагнітний момент.

6.2	Принцип зворотності електричних машин постійного струму. Рівняння двигуна.

6.3	Реакція якоря і її негативний вплив на роботу двигуна та способи її усунення.

6.4	Способи збудження машин постійного струму. Основні характеристики генераторів та двигунів постійного струму.

6.5	Рівняння балансу потужностей. Енергетична діаграма. Електромагнітний і корисний  момент двигуна.

6.6	Пуск двигуна постійного струму і його робота при змінному навантаженні.

6.7	Незалежне та паралельне збудження двигунів постійного струму їх механічні характеристики та основні рівняння.

6.8	Способи регулювання швидкості двигунів постійного струму та гальмування.

7. Елементи електроніки та мікропроцесорної техніки

7.1	Напівпровідникові діоди. Біполярні транзистори. Тиристори.

7.2	Теорема Котельникова. Поняття про системи числення. Цифрові коди.

7.3	Основні понятті булевої алгебри. Елементи цифрової логіки.

7.4	Тригери. Регістри. Лічильники. Дешифратори.

7.5	Зберігання інформації.

7.6	Типова схема мікропроцесорної системи. Алгоритм роботи.

Список літератури:

1.	Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1987

2.	Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зарин. Электротехника – М.: Энергоатомиздат, 1985

3.	Электротехника (программированное учебное пособие) / под редакцией В.Г. Герасимова – М.: Высшая школа. 1983

4.	Н.Л. Дорохольский. Электротехника и электромеханика (конспект лекций). – Одесса: ОГАХ, 2002

5.	М.М. Кацман. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1990

6.	Сборник задач по электротехнике и основам электроники / под редакцией  В.Г. Герасимова – М.: Высшая школа, 1987

7.	Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов. Электрические машины и микромашины. – М.: Высшая школа, 1990

8.	Ю.В. Новиков. Основы цифровой схемотехники. – М.: Мир, 2001

9.	Ю.А. Быстров, И.Г. Мироненко. Электронные цепи и устройства. – М.: Высшая школа, 1999

10.	Б.А. Калабеков. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: Горячая линия – телеком, 2000